53 SANITAIR

53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	g	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Eco Plus-Hoekelement  8141,2, art.nr. 606725,

frontplaatbediening met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 9,

instelbaar 9, 6 of 4,5  met 3 L. kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): 233(diep) x 466(breed) x 1130(hoog) (zijlengtes 330.)

Aansluitingen: 1/2".

Bediening/afdekplaat:

- vorm: knop: Visign for More serie, Visign for Style serie of Visign for Life serie tbv front- en planchetbed.

- materiaal: kunststof, metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting 1/2bn.dr.

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

Te completeren met gipsplaten en bedieningsplaat.