53 SANITAIR

53		SANITAIR

53.31		ELECTRISCHE SPOELING CLOSETCOMBINATIES

53.31.11	a	ELECTRISCHE SPOELING

0.	ELECTRISCHE SPOELING

1.	ELECTRISCHE SPOELING VOOR VIEGA UP-SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega Model 8350.31 artnr. 696139

Inbouwset voor elektrische bediening.

In combinatie met een mechanische bedienbare bedieningsplaat. t.b.v een volledige of een kleine spoeling.

Standaard Instelling: Volledige spoeling 6 liter en 3 liter kleine spoeling.

GBS Besturing: Potentiaal vrij contact ( bouwkundig )

Toepasbaar: Viega inbouwreservoirs 2H

Toebehoren:

- Besturing

- Netspanningaansluiting 110-240V AC/50-60 Hz

- Bedieningskabel voor spoeling

- Aansluitkabel voor spoeling

- Bevestigingsmateriaal

Optioneel:

- Radiografische ontvanger artnr 696 177 ( niet meegeleverd )

- Programmeerset Viega Hygiene + Spoeling model 8350.26 ( niet meegeleverd )

- Batterijhouder inclusief 4 stuks Mignon AA Batterijen model 8350.13

artnr  633318 ( niet meegeleverd )

53.31.11b	RADIOGRAFISCHE ONTVANGER VOOR ELECTRISCHE SPOELING

0.	RADIOGRAFISCHE ONTVANGER

1.	RADIOGRAFISCHE ONTVANGER VOOR VIEGA UP-RESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega Model 8350.35 artnr. 696 177

In combinatie met de elektrische spoeling art,nr. 696 139, 696 146, 696 153 en 696 160

Voor ontvangen van radiografisch signaal in combinatie met  HEWI toiletbeugel

802.50.01… en uitrustset R/L 802.50.060 L/R.

Of voor ontvangen van radiografisch signaal in combinatie met  HEWI toiletbeugel

801.50.… en uitrustset R/L

53.31.11c	PROGRAMMEERSET VOOR SIFON-SENSORTECHNIEK

0.	PROGRAMMEERSET VOOR SIFON-SENSORTECHNIEK

1.	PROGRAMMEERSET

Fabrikaat: Viega Model 8350.26 artnr. 664 053

Gereedschapset voor het aanpassen van spoelhoeveelheden en tijdsintervallen of voor het activeren van de Viega Hygiene + spoeling

Te gebruiken voor de elektrische spoeling art,nr. 696 139, 696 146, 696 153 en 196 160

53.31.11d	BATTERIJHOUDER

0.	BATTERIJHOUDER ELECTRISCHE SPOELING

1.	BATTERIJHOUDER

Fabrikaat: Viega Model 8350.13 artnr. 633 318

Batterijvoeding bij afwezigheid van 230 volt.

Inbouw element van kunststof

Te gebruiken voor de elektrische spoeling art,nr. 696 139, 696146, 696 153 en 696 160

53.31.11e	BATTERIJHOUDER

0.	BATTERIJHOUDER ELECTRISCHE SPOELING

1.	BATTERIJHOUDER

Fabrikaat: Viega Model 8355.91 artnr. 655 433

Waarborgt de spoelwerking bij stroomuitval

Inbouw element van kunststof

Te gebruiken voor de elektrische spoeling art,nr. 696 139, 696146, 696 153 en 696 160