08.03.2019

Prevista Dry Plus

Aanbestedingsteksten

Artikelteksten

- Inhoudsopgave

1	Componenten	3

2	Module	6

3	armaturendrager	8

4	bevestigingselementen	12

5	Prevista-aansluitstukken	14

6	Toebehoren	16

7	gereedschap	19

8	Voorwandbekledingen en -toebehoren	20

# Componenten

Artikel-nr.: 471781

Model-nr.: 8401

Stuks

Montagerail

5m stangen staal verzinkt   Viega 471781

Montagerail,

voor deelhoge en kamerhoge voor-

en scheidingswandconstructies,

40x40 mm,

doorlopend iedere 30 cm slobgaten

voorgestanst voor wand-, vloer-

of plafondbevestiging,

van staal verzinkt,

5000                        Viega 471781

Artikel-nr.: 471545

Model-nr.: 8400

Stuks

Compleet pakket

in 1,0m2 staal verzinkt     Viega 471545

Compleet pakket,

gerelateerd aan het te bekleden oppervlak,

compleet voor het maken van een

deelhoge of kamerhoge scheidings- of

voorwandconstructie,

met:

Verbinder van staal verzinkt,

voor de verbinding van montagerails

in 45°-of 90°-voegen,

Bevestigingsmateriaal voor de wand-,

vloer- of plafondbevestiging van de

montagerails,

Uitvulmateriaal voor oneffen wanden,

zelfborende schroeven

voor gipskarton-bekledingsplaten,

1 QM                        Viega 471545

Artikel-nr.: 471750

Model-nr.: 8400

Stuks

Compleet pakket

in 3,0m2 staal verzinkt     Viega 471750

Compleet pakket,

gerelateerd aan het te bekleden oppervlak,

compleet voor het maken van een

deelhoge of kamerhoge scheidings- of

voorwandconstructie,

met:

Verbinder van staal verzinkt,

voor de verbinding van montagerails

in 45°-of 90°-voegen,

Bevestigingsmateriaal voor de wand-,

vloer- of plafondbevestiging van de

montagerails,

Uitvulmateriaal voor oneffen wanden,

zelfborende schroeven

voor gipskarton-bekledingsplaten,

3 QM                        Viega 471750

Artikel-nr.: 471767

Model-nr.: 8400

Stuks

Compleet pakket

in 5,0m2 staal verzinkt     Viega 471767

Compleet pakket,

gerelateerd aan het te bekleden oppervlak,

compleet voor het maken van een

deelhoge of kamerhoge scheidings- of

voorwandconstructie,

met:

Verbinder van staal verzinkt,

voor de verbinding van montagerails

in 45°-of 90°-voegen,

Bevestigingsmateriaal voor de wand-,

vloer- of plafondbevestiging van de

montagerails,

Uitvulmateriaal voor oneffen wanden,

zelfborende schroeven

voor gipskarton-bekledingsplaten,

5 QM                        Viega 471767

Artikel-nr.: 471774

Model-nr.: 8400

Stuks

Compleet pakket

in 10,0m2 staal verzinkt    Viega 471774

Compleet pakket,

gerelateerd aan het te bekleden oppervlak,

compleet voor het maken van een

deelhoge of kamerhoge scheidings- of

voorwandconstructie,

met:

Verbinder van staal verzinkt,

voor de verbinding van montagerails

in 45°-of 90°-voegen,

Bevestigingsmateriaal voor de wand-,

vloer- of plafondbevestiging van de

montagerails,

Uitvulmateriaal voor oneffen wanden,

zelfborende schroeven

voor gipskarton-bekledingsplaten,

10 QM                       Viega 471774

# Module

Artikel-nr.: 776299

Model-nr.: 8545

Stuks

Prevista Dry Plus Wastafelmodule

in 420 mm staal verzinkt    Viega 776299

Prevista Dry Plus-wastafelmodule

voor wastafel met eengatsarmatuur

van staal

Uitvoering

Bevestiging in hoogte verstelbaar

en geluidsgeïsoleerd

voor Viega wandmuurplaten,

Bevestigingsmateriaal

voor module en keramiek,

Afvoerbocht in te korten DN40/50

met rubberen nippel DN50/30

420                         Viega 776299

Artikel-nr.: 776305

Model-nr.: 854531

Stuks

Prevista Dry Plus Wastafelmodule

barrièrevrije in 420 mm     Viega 776305

Prevista Dry Plus-wastafelmodule

barrièrevrije

voor wastafel met eengatsarmatuur

van staal

Uitvoering

Bevestiging in hoogte verstelbaar

en geluidsgeïsoleerd

voor Viega wandmuurplaten,

Universele inbouwsifonhouder,

Bevestigingsmateriaal

voor module en keramiek

420                         Viega 776305

Artikel-nr.: 776312

Model-nr.: 854532

Stuks

Prevista Dry Plus Wastafelmodule

Inbouw-aansluitbox 420 mm   Viega 776312

Prevista Dry Plus-wastafelmodule

met inbouw-aansluitbox

voor wastafel met eengatsarmatuur

van staal

Uitvoering

Bevestiging in hoogte verstelbaar,

inbouw-aansluitbox-bevestigingsmateriaal,

Sifon

in hoogte verstelbaar, rubberen nippel DN40/30,

2 wanddoorvoeringen, 2 hoekstopkranen

G 1/2 -G 3/8,

2 dubbele schroefverbindingen recht

met klemkoppelingen

voor koperbuis d10, 2 aansluitbuizen

verchroomd d10, afvoerbocht 300 mm

Messing verchroomd,

afdekplaat kunststof verchroomd

voor inbouw-aansluitbox,

Bevestigingsmateriaal

voor module en keramiek

420                         Viega 776312

Artikel-nr.: 776435

Model-nr.: 8565

Stuks

Prevista Dry Plus urinoirmodule

Opbouw doorspoeler in 420 mm    Viega 776435

Prevista Dry Plus-urinoirmodule

voor opbouw-drukspoeler

van staal

Uitvoering

Bevestiging in hoogte verstelbaar en

geluidsgeïsoleerd voor Viega

muurplaten,

Bevestigingsmateriaal

voor module en keramiek

420                         Viega 776435

# armaturendrager

Artikel-nr.: 776329

Model-nr.: 8555

Stuks

Prevista Dry Plus armaturendrager

spoelbak 420mm staal verzinkt  Viega 776329

Prevista Dry Plus-armaturendrager

voor wasbak

van staal

Uitvoering

Bevestiging geluidsisolerend voor

Viega muurplaten,

Bevestigingsmateriaal

voor module en keramiek

420                         Viega 776329

Artikel-nr.: 776558

Model-nr.: 8558

Stuks

Prevista Dry Plus  armaturendrager

Opbouwarmatuur staal verzinkt   Viega 776558

Prevista Dry Plus-armaturendrager

voor opbouwarmatuur

van staal

Uitvoering

Bevestiging geluidsisolerend voor

Viega muurplaten,

Bevestigingsmateriaal

420                         Viega 776558

Artikel-nr.: 776336

Model-nr.: 855531

Stuks

Prevista Dry Plus armaturendrager

Opbouwarmatuur versterkt 420 mm  Viega 776336

Prevista Dry Plus-armaturendrager

voor opbouwarmatuur

versterkt

van staal

Uitvoering

Bevestiging geluidsisolerend voor

Viega muurplaten,

Bevestigingsmateriaal

420                         Viega 776336

Artikel-nr.: 776350

Model-nr.: 855533

Stuks

Prevista Dry Plus armaturendrager

Opbouw armat. breedteverstelb  Viega 776350

Prevista Dry Plus-armaturendrager

voor opbouwarmatuur

in breedte verstelbaar

van staal

Uitvoering

Bevestigingsmateriaal

voor module en Viega muurplaten

420                         Viega 776350

Artikel-nr.: 776367

Model-nr.: 855534

Stuks

Prevista Dry Plus armaturendrager

voor opbouwarmatuur 420 mm    Viega 776367

Prevista Dry Plus-armaturendrager

voor inbouw armatuur

van staal

Uitvoering

Bevestigingsmateriaal

voor module

Aanwijzing

De armatuurdrager

is voor de volgende

inbouwarmaturen geschikt:

Grohe Rapido E, Hansa HANSAVARO

X, Hansgrohe iBox,

Ideal Standard EASY-Box,

Keuco Flexx Boxx,

VIGOUR VIGOUR -BOX VIGUPK,

DIANA Flexx.Boxx2,

sam flexbox,

sanibel sanibel-FLEXX.BOXX,

KLUDI FLEXX.BOXX

420                         Viega 776367

Artikel-nr.: 776343

Model-nr.: 855532

Stuks

Prevista Dry Plus armaturendrager

Inbouwventiel breedteverstelb  Viega 776343

Prevista Dry Plus-armaturendrager

Inbouwventiel

in breedte verstelbaar

van staal

Uitvoering

Bevestigingsmateriaal

voor module en Viega muurplaten

420                         Viega 776343

Artikel-nr.: 776374

Model-nr.: 855538

Stuks

Prevista Dry Plus armaturendrager

Inbouwarmatuur diepteverstelb  Viega 776374

Prevista Dry Plus-armaturendrager

voor inbouw armatuur

in diepte verstelbaar

voor inbouwarmatuur, inbouwstopkraan,

inbouwmetereenheid voor woningen

van staal, hout

Instelbereik 40–110 mm

Uitvoering

multiplexplaat watervast,

Bevestigingsmateriaal

voor module

420                         Viega 776374

Artikel-nr.: 776381

Model-nr.: 855535

Stuks

Prevista Dry Plus armaturendrager

Inbouw armat. 130mm staal verz. Viega 776381

Prevista Dry Plus-armaturendrager

voor inbouw armatuur

voor 2 inbouwventielen of watermeter

met 1 inbouwventiel

van staal

Uitvoering

Bevestigingsmateriaal

Aanwijzing

Bevestiging van de leiding

met buisklemmen M8,

Draadbout en moeren

(gangbaar materiaal)!

130                         Viega 776381

Artikel-nr.: 776398

Model-nr.: 855536

Stuks

Prevista Dry Plus armaturendrager

Wasmachineaansluiting     Viega 776398

Prevista Dry Plus-armaturendrager

voor wasmachineaansluiting

van staal

Uitvoering

Slangtule,

Bevestigingsmateriaal

voor module,

Bevestiging geluidsisolerend voor Viega

muurplaten,

Inbouwsifon DN50/40

100                         Viega 776398

# bevestigingselementen

Artikel-nr.: 776527

Model-nr.: 857034

Stuks

Prevista Dry Plus Bevest. element

Steungr.staal verzinkthout  Viega 776527

Prevista Dry Plus-

Bevestigings-

element

voor steungrepen

van staal en hout

is waterbestendig

Uitvoering

Bevestigingsmateriaal

voor module

275 X 600                   Viega 776527

Artikel-nr.: 776534

Model-nr.: 857035

Stuks

Prevista Dry Plus Bevest. rail

zware lasten staal        Viega 776534

Prevista Dry Plus-

Bevestigingsrail

voor zware lasten

voor boiler,

Leidingen in vrijstaande

installatieschachten

Staal

Uitvoering

Bevestigingsmateriaal

voor module

420                         Viega 776534

Artikel-nr.: 776510

Model-nr.: 857030

Stuks

Prevista Dry Plus Bevest. element

Sanitaire installaties     Viega 776510

Prevista Dry Plus-

bevestigingselement

voor accessoires

van staal en hout

is waterbestendig

Uitvoering

Bevestigingsmateriaal

voor module

420 X 340                   Viega 776510

Artikel-nr.: 776503

Model-nr.: 857033

Stuks

Prevista Dry Plus multiplexpl.

in hout                     Viega 776503

Prevista Dry Plus-

Hechthouten plaat

voor sanitaire installaties,

voor steungrepen

is waterbestendig

497 X 280 X 30              Viega 776503

# Prevista-aansluitstukken

Artikel-nr.: 785178

Model-nr.: 80552

Stuks

Muurplaat voor Prevista

1/2 inch                    Viega 785178

Muurplaat voor Prevista

voor Prevista-voorwandsysteem,

Prevista-steekzitting-schroefverbinding

van siliciumbrons

Rp-draad, G-draad

1/2 X 70                    Viega 785178

Artikel-nr.: 776732

Model-nr.: 53118

Stuks

Raxofix Overgangsstuk

met SC-Contur 16x1/2 inch   Viega 776732

Raxofix- overgangsstuk

met SC-Contur

voor Prevista-voorwandsysteem

in combinatie met muurplaat

voor Prevista

Model 8055.2

van siliciumbrons

persaansluiting,

Prevista-steekzitting

16                          Viega 776732

Artikel-nr.: 776749

Model-nr.: 53168

Stuks

Raxofix overgangsbocht 90 graden

met SC-Contur 16x1/2 inch   Viega 776749

Raxofix- overgangsbocht 90°

met SC-Contur

voor Prevista-voorwandsysteem

in combinatie met muurplaat

voor Prevista model 8055.2

van siliciumbrons

persaansluiting,

Prevista-steekzitting

16                          Viega 776749

Artikel-nr.: 776855

Model-nr.: 53188

Stuks

Raxofix Overgangsstuk

SC-Contur  16x1/2x16 inch   Viega 776855

Raxofix- overgangsstuk

met SC-Contur

voor Prevista-voorwandsysteem

in combinatie met muurplaat

voor Prevista model 8055.2

Siliciumbrons

uit persaansluiting,

Prevista-steekzitting

16                          Viega 776855

Artikel-nr.: 776862

Model-nr.: 53188

Stuks

Raxofix Overgangsstuk

SC-Contur  20x1/2x16 inch   Viega 776862

Raxofix- overgangsstuk

met SC-Contur

voor Prevista-voorwandsysteem

in combinatie met muurplaat

voor Prevista model 8055.2

Siliciumbrons

uit persaansluiting,

Prevista-steekzitting

20                          Viega 776862

# Toebehoren

Artikel-nr.: 785925

Model-nr.: 857049

Stuks

Prevista Dry Plus bevestigingsset

Viega 785925

Prevista Dry Plus-

Bevestigingsset

voor afzonderlijke montage van de

Prevista Dry-elementen in

Prevista Dry Plus

geschikt voor montagerail

Model 8401

200                         Viega 785925

Artikel-nr.: 636395

Model-nr.: 831052

Stuks

geluidsisolatieset

50x40                       Viega 636395

Geluidsisolatieset,

voor het reduceren van de geluidsoverdracht

van de elementbevestiging

en voor reduceren van de geluidsoverdracht

WC-keramiek op de aansluitende wand,

bestaande uit:

1 st. WC-geluidsisolatieplaat,

10 st. geluidsisolatieset

(vloer- en wandbevestiging),

50 X 40                     Viega 636395

Artikel-nr.: 471798

Model-nr.: 8410

Stuks

railverbinder

van staal verzinkt           Viega 471798

railverbinder,

voor de verbinding van

montagerails in 45°-oder90°-voegen

door klemmen,

met draad voor het ophangen van

buisklemmen of voor de diepte-

verstelling van de wandconstructie

met gangbare draadstang,

compleet voorgemonteerd,

van staal verzinkt,

-                           Viega 471798

Artikel-nr.: 747237

Model-nr.: 8414

Stuks

Parallelle fitting

33x30x17,5mmstaal verzinkt  Viega 747237

Parallelverbinder,

voor montagerail model 8401,

van staal verzinkt

140 X 30 X 17,5             Viega 747237

Artikel-nr.: 765989

Model-nr.: 84151

Stuks

Knie 90 graden

in 62x62mm staal verzinkt   Viega 765989

knie 90°

voor het transport

van geprefabriceerde voorwanden,

Verbinding van montagerails in 90°-

Stoten

geschikt voor montagerail model 8401

van staal verzinkt

62,3 X 62,3 X 40            Viega 765989

Artikel-nr.: 494179

Model-nr.: 843790

Stuks

Bevestigingsmoer

in M10 staal verzinkt       Viega 494179

Bevestigingsmoer,

van staal verzinkt,

voor de bevestiging van modules

en armatuurdragers aan

de montagerail,

M10                         Viega 494179

Artikel-nr.: 611347

Model-nr.: 8409

Stuks

Montageset

in staal verzinkt           Viega 611347

Montageset,

Bevestigingsmateriaal voor de

wand-, vloer- of

plafondbevestiging van de

montagerails,

met:

10 schroeven met kraag,

10 pluggen en uitvulmateriaal,

-                           Viega 611347

Artikel-nr.: 485061

Model-nr.: 8415

Stuks

Montagehoek

in 50x75mm staal verzinkt   Viega 485061

Montagehoek

voor muurmontage van

geprefabriceerde wand

van staal verzinkt

115 X 100 X 65              Viega 485061

Artikel-nr.: 471804

Model-nr.: 8411

Stuks

montage-scharnierverbinding

van staal verzinkt          Viega 471804

Montagescharnier,

voor de traploze hoekinstelling

van 0°-180°,

geschikt voor de bevestiging van rails

aan dakhellingen,

van staal verzinkt,

M10                         Viega 471804

# gereedschap

Artikel-nr.: 471866

Model-nr.: 8420

Stuks

knipschaar

Afkorten en ponsen staal rood   Viega 471866

railstans,

voor het braamvrije afkorten en ponsen van de

montagerails,

van staal gepoedercoat,

in koffer,

-                           Viega 471866

Artikel-nr.: 471880

Model-nr.: 84201

Stuks

railmes

van staal verzinkt          Viega 471880

railmes,

voor het afkorten van de montagerails

voor de railstans,

-                           Viega 471880

Artikel-nr.: 471897

Model-nr.: 84202

Stuks

ponsbout

van staal verzinkt           Viega 471897

ponsbout,

voor het ponsen van de montagerails

voor de railstans,

-                           Viega 471897

# Voorwandbekledingen en -toebehoren

Artikel-nr.: 785505

Model-nr.: 857040

Stuks

Gipskarton bekledingsplaat

in 1120 mm                  Viega 785505

Gipskarton-bekledingsplaat

1120 mm

geschikt voor Prevista

Dry-WC-element

Keramiekhoogte verstelbaar

met douche-WC-aansluiting

Model8521,

Prevista Dry-WC-element

met douche-WC-aansluiting

Model 8522,

8530

glasvezelversterkt, kerngeïmpregneerd

1300 X 600 X 18             Viega 785505

Artikel-nr.: 785512

Model-nr.: 857041

Stuks

Gipskarton bekledingsplaat

in 1300 mm                   Viega 785512

Gipskarton-bekledingsplaat

geschikt voor Prevista Dry-WC-element

met douche-WC-aansluiting

Model 8533

glasvezelversterkt, kerngeïmpregneerd

1300 X 600 X 18             Viega 785512

Artikel-nr.: 785482

Model-nr.: 857042

Stuks

Gipskarton bekledingsplaat

Lengte 1300 mm               Viega 785482

Gipskarton-bekledingsplaat

voor beplating van het

Prevista-voorwandsysteem

glasvezelversterkt, kerngeïmpregneerd

1300 X 600 X 18             Viega 785482

Artikel-nr.: 785529

Model-nr.: 857043

Stuks

Gipskarton bekledingsplaat

Lengte 2000 mm               Viega 785529

Gipskarton-bekledingsplaat

voor beplating van het

Prevista-voorwandsysteem

glasvezelversterkt, kerngeïmpregneerd

2000 X 600 X 18             Viega 785529

Artikel-nr.: 785499

Model-nr.: 857044

Stuks

Gipskarton bekledingsplaat

Lengte 1300 mm               Viega 785499

Gipskarton-bekledingsplaat

voor beplating van het

Prevista-voorwandsysteem in

ruimten met hoge vochtbelasting

1300 X 600 X 18             Viega 785499

Artikel-nr.: 284510

Model-nr.: 8099

Stuks

snelbouwschroef,

25 x 3,5 mm                 Viega 284510

snelbouwschroef,

zelfborend,

voor de bevestiging van de

Gipskarton-bekledingsplaat

bit-inzet PH 2),

3,5 X 25                    Viega 284510

Artikel-nr.: 332051

Model-nr.: 8099

Stuks

snelbouwschroef

35x3,5 mm                   Viega 332051

snelbouwschroef,

zelfborend,

voor de bevestiging van de

Gipskarton-bekledingsplaat

bit-inzet PH 2),

3,5 X 35                    Viega 332051

Artikel-nr.: 483203

Model-nr.: 8480

Stuks

plamuur

Viega 483203

Plamuur voor de vulling

van gipskarton-bekledingsplaten

in de droogbouw,

in 5 kg-containers,

5KG                         Viega 483203